## y1114000
11-14 電気事業設備状況（平成27年度～令和５年度）
Facilities of Major Electricity Producers (F.Y. 2015 to 2023)
事業者数及び設備 | Number of enterprises and facilities |  |  | 平成27年度 | 令和2年度 | 5年度
|  |  |  | F.Y. 2015 | F.Y. 2020 | F.Y. 2023
事業者数 | Enterprises |  | 1)
小売電気事業者 | Electricity retail supplier |  |  | - | 713 | 729
一般送配電事業者 | Regional electricity network operator |  |  | - | 10 | 10
送電事業者 | Independent electricity network operator |  |  | - | 3 | 3
特定送配電事業者 | Site specific electricity network operator |  |  | - | 36 | 41
#登録特定送配電事業者 | Registered site specific electricity network operator |  |  | - | 30 | 35
発電事業者 | Electricity producer |  |  | - | 1018 | 1134
送電設備 | Transmission facilities
電線路こう長 | Route length of electrical lines | (km)
架空 | Aerial |  |  | 87832 | 88312 | 88572
地中 | Underground |  |  | 15158 | 15436 | 15532
回線延長 | Total length of circuits | (km)
架空 | Aerial |  |  | 151636 | 152295 | 152475
地中 | Underground |  |  | 27062 | 27435 | 27589
変電設備 | Transformation facilities |  | 2)
変電所数 | Substations |  |  | 6718 | 7137 | 7115
変電所出力 | Substation capacity | (1,000kVA) |  | 833112 | 869037 | 876056
配電設備 | Distributing facilities
電線路こう長 | Route length of electrical lines | (km)
高圧（特別高圧を含む） | High-voltage (Including special high voltage)
架空 | Aerial |  |  | 697924 | 708723 | 713286
地中 | Underground |  |  | 39536 | 40941 | 41767
低圧 | Low-voltage
架空 | Aerial |  |  | 570921 | 578271 | 581693
地中 | Underground |  |  | 4032 | 4298 | 4464
電線延長 | Total length of lines | (km)
高圧（特別高圧を含む） | High-voltage (Including special high voltage)
架空 | Aerial |  |  | 2245795 | 2283020 | 2298374
地中 | Underground |  |  | 64384 | 67327 | 68774
低圧 | Low-voltage
架空 | Aerial |  |  | 1760180 | 1763008 | 1764835
地中 | Underground |  |  | 6348 | 6667 | 6841
変圧器容量 | Transformers output capacity | (1,000kVA)
架空 | Aerial |  |  | 326075 | 348689 | 357855
地中 | Underground |  |  | 33833 | 35967 | 39144
事業者数以外は10社計（旧一般電気事業者）。年度末現在 1) 平成28年４月から電力小売の全面自由化が開始され、電気事業者の類型が見直された。 2) 周波数変換設備、連系所設備及び交直変換設備を含む。
Data refer to ten companies known as "formerly general electric utilities" except for the number of enterprises. As of the end of fiscal year. 1) The classification of companies of electricity supply industry was revaluated since electric power liberalization started in April 2016. 2) Including frequency modulation equipment, connecting station facilities and direct / alternating current transformer facilities.
資料 資源エネルギー庁「電気事業便覧」
Source: Agency for Natural Resources and Energy.